## Sheet1
+7 (495) 745-01-41 info@evro-holod.ru www.evro-holod.ru
Бланк заказа на подбор центрального
кондиционера "DAIKIN"
Объект |  |  | Контактное лицо:
Дилер
Исполнение: | Обычное Наружное Гигиенич. | Тел./факс: |  | Дата:
| ПРИТОК | ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ |  | ВЫТЯЖКА
Секция входа | Гибкие вставки |  | Секция входа | Гибкие вставки
| Входной клапан |  | Фильтр | Панельный EU4(G4)
Фильтр | Панельный EU4(G4) |  |  | Карманный EU5-9(F5-F9)
Предваритель-ный воздухо-нагреватель | Температура перед/за нагревателем, С0 | / | Шумо-подавитель | Шумоподавитель при 250Гц/ (длина) Напор
| Температура вход/выход воды, С0 | / |  | Всасывание
| Электрический (230 или 380В) |  | Вентилятор | Расход воздуха, м3/час
Секция смешения | % наружн.возд. для камеры смешения |  |  | Свободный напор, Па
| Темп-ра/влажность вытяжного воздуха | / |  | Резервный вентилятор
Фильтр | Панельный EU4(G4) |  | Электро двигатель | Постоянные обороты
| Карманный EU5-9(F5-F9) |  |  | Плавное регулирование
Рекуператор | Пластинчатый |  |  | С 2 числами оборотов
| Роторный |  |  | С 3 числами оборотов
| Гликолевый(содержание элитен/пропилен) |  |  | Запасной (в режиме "Stand by")
| Темп-ра/влажн. вытяж. воздуха зимой, С0 | / | Секция выхода | Выходной клапан
| Темп-ра/влажн. наруж. воздуха зимой, С0 | / | Сторона обслуживания | Левая
Воздухо-нагреватель №1 | Температура перед/за нагревателем, С0 | / |  | Правая
| Температура вход. /выход воды, С0 | / | Автоматика для вытяжки | Система автоматического управления
| Электрический (230 или 380В) |  |  | Карта "Lon" для "BMS"
Увлажнители | Сотовые (требуемая влажность,%) |  |  | Иная карта (указать)
Паровые (требуемая влажность,%)
Воздухо-охладитель | Темп-ра/влажн. перед охладителем, С0/% | / |  | Примечания
| Температура за охладителем, С0 |  |  | *-заполняется инженером "Daikin"
| Темп-ра теплоносителя (вход/выход),С0 | /
Содержание гликоля (этилен/пропилен),%
Фреон (R410а, R134a, любой)
*Число контуров (EKEXV...)
| *Объём каждого контура, дм3 | ÷
Воздухо-нагреватель №2 | Температура перед/за нагревателем, С0 | /
| Температура вход. /выход воды, С0 | /
Электрический (230 или 380В)
Вентилятор | Расход воздуха, м3/час
Свободный напор, Па
Резервный вентилятор
Электро двигатель | Постоянные обороты
Плавное регулирование
С 2 числами оборотов
С 3 числами оборотов
Запасной (в режиме "Stand by")
Шумо-подавитель | Шумоподавитель при 250Гц/ (длина) Напор
Всасывание
Сторона обслуживания | Левая
Правая
Автоматика для притока | Система автоматического управления |  | Автоматика для приточно-вытяжной уст. | Система автоматического управления
| Карта "Lon" для "BMS" |  |  | Карта "Lon" для "BMS"
| Иная карта (указать) |  |  | Иная карта (указать)
Эскиз состава кондиционера - вид со стороны обслуживания с обозначением направления движения воздуха.
+7 (495) 745-01-41 info@evro-holod.ru www.evro-holod.ru
*