## Прецизионные
Опросный лист для подбора
прецизионного кондиционера
т. (495) 745-01-41 | [5 empty] | E-mail: | info@evro-holod.ru
www.evro-holod.ru
К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ
| Организация: |  |  |  |  | Объект:
| Контактное лицо: |  |  |  |  | Адрес объекта:
| Регион (город): |  |  |  |  | _____________
| тел./факс: |  |  |  |  | Функциональное назначение
| e-mail: |  |  |  |  | ДАТА: _____________________
Характеристики установки
Тип хладагента
| Процентное содержание этиленгликоля | [5 empty] | %
| Параметры работы блока в режиме охлаждения | [7 empty] | стандартно
| Температура наружного воздуха | [6 empty] | оС | +35оС
| Температура охлажденной жидкости на выходе* | [6 empty] | оС | +7оС
| Температура жидкости на входе* | [6 empty] | оС | +12оС
| Требуемая температура воздуха в помещении | [6 empty] | оС
| Требуемая влажность воздуха в помещении | [6 empty] | %
| Требуемая холодильная мощность при заданных условиях | [6 empty] | кВт
* перепад температуры охлаждаемой жидкости на входе и выходе от 4оС до 7оС
Тип Прецизионного кондиционера (! необходимо выбрать только один!)
Режим работы:
| тип |  | наименование
Блоки непосредственного охлаждения
с воздушным охлаждением конденсатора с осевыми вентиляторами
с водяным охлаждением конденсатора
Блоки с двойной системой охлаждения
с воздушным охлаждением конденсатора с осевыми вентиляторами
с водяным охлаждением конденсатора
Блоки, работающие на холодной воде (от чиллера)
Блоки с энергосберегающим режимом
|  |  | Подача воздуха : |  |  | вверх
вниз
Дополнительные опции (по желанию заказчика)
Низкотемпературная версия (зимний комплект)
Антивибрационные опоры
Дополнительные требования Заказчика или особые условия
| Дополнительное оборудование |  |  |  | Вид | Q хол | кол-во
Наличие фальш-пола
R407C
R410a
Проектировщик
Монтажная организация