| +7 (495) 745-01-41 info@evro-holod.ru www.evro-holod.ru |  |
| --- | --- |

###### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

###### На расчет  вентиляционной установки

| Организация: |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон: |  |  |  |  | Факс: |  |  |  |  |
| Эл.почта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Данные установки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип: |  |  | Исполнение: |  |  |  |  |
| - приточная |  |  | - стандартное |  |  |  |  |
| - вытяжная |  |  | - гигиеническое |  |  |  |  |
| - приточно-вытяжная ПВ2 |  |  | - наружное |  |  |  |  |
|  |  |  | - другое (указать) |  |  |  |  |
| Сторона подключения по воде: |  |  |  | Сторона обслуживания: |  |  |  |
| - правая |  |  |  | - правая |  |  |  |
| - левая |  |  |  | - левая |  |  |  |

| Приток: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воздуха: |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свободное давление: |  |  |  |  |  |  |  |  | Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный клапан с приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр № 1 класс очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр № 2 класс очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рециркуляция |  |  |  |  |  |  | - |  | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизатор (роторный/пластинчатый) |  |  |  |  |  | Тип |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура/относительная влажность наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| Температура/относительная влажность вытяжного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| Вентилятор (тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шумоглушитель |  |  |  | Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Воздухонагреватель №1 | Тип |  | Водяной |  |  |  |  | Электр. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха на входе/на выходе воздухонагревателя |  |  | -28 |  |  | 0С |  |  |  | 0С |
| Температура воды в подающем/обратном трубопроводе |  |  |  |  |  | 0С |  |  |  |  |
| Воздухоохладитель | Тип |  | Водяной |  |  |  |  | Фреон.(тип) |  |  |
| Температура воздуха на входе/на выходе воздухоохладитель |  |  |  |  |  | 0С |  |  |  | 0С |
| Относительная влажность воздуха на входе в воздухоохладитель |  |  |  |  |  | % |  |  |  | % |
| Температура воды в подающем/обратном трубопроводе |  |  |  |  |  | 0С |  |  |  |  |
| Температура кипения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0С |
| Количество контуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Воздухонагреватель №2 | Тип |  | Водяной |  |  |  |  | Электр. |  |  |
| Температура воздуха на входе/на выходе воздухонагревателя |  |  |  |  |  | 0С |  |  |  | 0С |
| Температура воды в подающем/обратном трубопроводе |  |  |  |  |  | 0С |  |  |  |  |
| Увлажнитель | Тип |  | Адиабатический |  |  |  |  | Паровой |  |  |
| Эффективность |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| Тип водоснабжения |  |  | Прямое |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип водоснабжения |  |  | Оборотное |  |  |  |  |  |  |  |

| Вытяжка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воздуха: |  |  |  | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Свободное давление: |  |  |  | Па |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр № 1 класс очистки |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор (тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шумоглушитель |  | Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СХЕМА УСТАНОВКИ

| клапан |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условные обозначения

| № | Условное обозначение |  | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Вентилятор с клиноременной передачей |
| 2 |  |  | PLUG FAN |
| 3 |  |  | Фильтр панельный |
| 4 |  |  | Фильтр карманный |
| 5 |  |  | Нагреватель водяной |
| 6 |  |  | Нагреватель электрический |
| 7 |  |  | Охладитель водяной |
| 8 |  |  | Охладитель фреоновый |
| 9 |  |  | Шумоглушитель |
| 10 |  |  | Пластинчатый утилизатор |
| 12 |  |  | Роторный утилизатор |
| 13 |  |  | Гликолевый утилизатор |
| 14 |  |  | Секция смешения |